変更後

第４８回世田谷区たまがわ花火大会

使　用　機　器　計　画　書

※出店されるテントごとにご提出ください。

| 団体名 |  |  | テント位置No (2テントある場合) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 当日責任者 |  | 当日の連絡先 |  |  |

○使用電気機器

|  | 電気機器名 | １台あたりの電力 | 数量 | 合計電力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| コンセント１口目 |  | Ｗ |  |  |
|  |  | Ｗ |  |  |
|  |  | Ｗ |  |  |
|  |  | Ｗ |  |  |
|  |  | Ｗ |  | Ｗ |
| コンセント２口目 |  | Ｗ |  |  |
|  |  | Ｗ |  |  |
|  |  | Ｗ |  |  |
|  |  | Ｗ |  |  |
|  |  | Ｗ |  | Ｗ |
| コンセント３口目 |  | Ｗ |  |  |
|  |  | Ｗ |  |  |
|  |  | Ｗ |  |  |
|  |  | Ｗ |  |  |
|  |  | Ｗ |  | Ｗ |
| 計 |  |  |  | Ｗ |

※　主催者側で用意する電力は１テントあたり４５００Ｗ（１００Ｖ）までです。万が一、制限以上又は

申請を超えた電力を使用した場合、停電の原因となり、イベント参加者並びに他の出店団体へ

の多大な迷惑となりますので遵守願います。

- コンセントは、３口（各１５００ｗ）まで使用可能です。基本的に、１口につき１つの電子機器をつなぎ使用してください。ただし、合計の消費電力量を１５００ｗに以下に抑えられる場合かつ１０００ｗを超える電子機器がない場合は、出店者側でテーブルタップを用意して、複数の機器をつなぐことが可能です。

○提出期限：令和８年８月１９日（水）厳守